家储参数

- 便携式储能

| - 序号 | - 产品名称 | - 功能参数 | - 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1kWh/350W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 电池容量314Ah - USB-A*2:5V3A - Type-C*1:5V3A和USB共享最大18W - 4.光伏输入电压范围：12V-48V - 5.额定输出功率：350W - 6.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 7.工艺：塑胶壳 - 8.产品尺寸:322*217*141(mm) |  |
| - 2 | - 1kWh/300W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 1.电池容量314Ah - 2.USB-A*2:5V2A - 3.Type-C*1:单口使用30W - 4.UPS不间断电源：20毫秒自动切换 - 5.交流输入电压:90-280Vac - 6.光伏输入电压范围：11V-55V（10A)（300W最大） - 7.市电充电：300W - 8.额定输出功率/峰值功率：300W/300W - 9.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 10.显示：液晶显示屏 - 11.工艺：塑胶壳 - 12.产品尺寸:305*127*214(mm) |  |
| - 3 | - 1kWh/300W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 1.电池容量314Ah - 2.USB-A*2:5V3A - 3.Type-C*1:单口使用20W - 4.UPS不间断电源：10毫秒自动切换 - 5.交流输入电压:90-280Vac - 6.光伏输入电压范围：12V-60V（200W最大） - 7.市电充电：300W - 8.额定输出功率/峰值功率：300W/300W - 9.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 10.工艺：塑胶壳 - 11.产品尺寸:290*168*248(mm) |  |
| - 4 | - 2kWh/700W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 1.电池容量314Ah - 2.USB-A*2:5V3A - 3.Type-C*2:5V3A和USB共享最大45W*2 - 4.DC5521输出：12V5A - 5.光伏输入电压范围：12V-48V - 6.额定输出功率：700W - 7.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 显示：液晶显示屏 - 8.工艺：钣金 - 9.产品尺寸:270*250*240(mm) |  |
| - 5 | - 2kWh/1000W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 1.电池容量：314Ah - 2.USB-A*2:5V2A - 3.Type-C*1:单口使用30W - 4.UPS不间断电源：20毫秒自动切换 - 5.交流输入电压:90-280Vac - 6.光伏输入电压范围：11V-55V(10A)（500W最大） - 7.市电充电：1000W - 8.额定输出功率/峰值功率：1000W/2000W - 9.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 10.显示：液晶显示屏 - 11.工艺：钣金 - 12.产品尺寸:445*174*230mm |  |
| - 6 | - 2kWh/1000W便携储能套料（不含电芯、包材） | - 1.电池容量：314Ah - 2.USB-A*2:5V2A - 3.Type-C*1:单口使用10W - 4.UPS不间断电源：20毫秒自动切换 - 5.交流输入电压:180-253Vac - 6.光伏输入电压范围：12V-60V(16A)（600W最大） - 7.市电充电：1000W - 8.额定输出功率/峰值功率：1000W/1000W - 9.交流输出参数：230V/AC 50HZ - 10.显示：无 - 11.工艺：钣金 - 12.产品尺寸:250*180*305mm |  |

- 二、家储16kWh（并排模组），外形尺寸：厚度240mm*宽度440mm*高度890mm

- 家储16kWh（上下模组），外形尺寸：厚度250mm*高度630mm*长度720mm